## 갑지
공내역서
공사명 | : | 단국대학교 율곡기념도서관 ALC 라운지 전기공사
공사금액 | : | 일금 영원정. |  | ( | 0 | ) VAT 포함.
특 기 사 항 | :
단국대학교 |  |  | 귀 하

## 원가집계
원 가 계 산 서 | [7 empty] | 자재비 -단가 | 100% |  | ***** | 100%
[8 empty] | 노무비 -단가 | 100% |  |  | 100%
공 사 명 : 단국대학교 율곡기념도서관 ALC 라운지 전기공사 | [7 empty] | 노무비 -공수 | 50% | 전기-통신 |  | 50%
구 분 |  |  | 전 기 | 통신 | 합 계 | 구성비 | 비 고
순 공 사 비 원 가 | 재료비 | 직접 재료비 | 0 |  | 0
|  | 간접 재료비 |  |  | 0
|  | 소 계 | 0 | 0 | 0
| 노무비 | 직접 노무비 | 0 |  | 0
|  | 간접 노무비 | 0 | 0 | 0 | 15% | (직접노무비) |  | TRUE |  |  | 0 | 0
|  | 소 계 | 0 | 0 | 0
| 경 비 | 산재 보험료 | 0 | 0 | 0 | 3.56% | (노무비) |  | TRUE |  |  | 0 | 0
|  | 고용 보험료 | 0 | 0 | 0 | 1.01% | (노무비) :6등급기준 |  | TRUE |  |  | 0 | 0
|  | 국민건강 보험료 | 0 | 0 | 0 | 3.595% | (직접노무비) |  | TRUE |  |  | 0 | 0
|  | 국민연금 보험료 | 0 | 0 | 0 | 4.75% | (직접노무비) |  | TRUE |  |  | 0 | 0
|  | 퇴직공제 부금비 | 0 | 0 | 0 | 2.3% | (직접노무비) |  | TRUE |  |  | 0 | 0
|  | 산업안전보건관리비 | 0 | 0 | 0 | 2.07% | (재+직노+관급) |  | TRUE |  |  | 0 | 0
|  | 퇴직공제 부금비 | 0 | 0 | 0 | 2.3% | (재+직노+기계경비) |  | FALSE |  |  | 0 | 0
|  | 환경 보전비 | 0 | 0 | 0 | 0.3% | (재+직노+기계경비) |  | FALSE |  |  | 0 | 0
|  | 기 타 경 비 | 0 | 0 | 0 | 4.6% | (재료비+노무비) |  | TRUE |  |  | 0 | 0
|  | 소 계 | 0 | 0 | 0
| 계 |  | 0 | 0 | 0
일 반 관 리 비 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6% | (재+노+경) |  | TRUE |  |  | 0 | 0 | 0
소 계 |  |  | 0 | 0 | 0
공 사 이 윤 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10% | (노무비+경비+일반관리비) |  | TRUE |  |  | 0 | 0
공 급 가 액 |  |  | 0 | 0 | 0
부 가 가 치 세 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10% | (공급가액) |  | TRUE |  |  | 0 | 0
도 급 금 액 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 부가세포함 (십만단위이하 절삭)
확인란 2
산재
고용
건강
국민연금
퇴직공제
안전관리
환경
기타경비
일반관리비
이윤
부가세

## 공종별집계표
집 계 표
공 사 명 : 단국대학교 율곡기념도서관 ALC 라운지 전기공사 | [12 empty] | 단국대학교 율곡기념도서관 ALC 라운지 전기공사
품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 비 고
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
01. 전기공사 | [8 empty] | 0 | 0
0101 전열설비공사 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
0102 전등설비공사 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
0103 냉난방전원공사 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0

## 내역서
내 역 서
공 사 명 : 단국대학교 율곡기념도서관 ALC 라운지 전기공사
품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 비 고
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 |  | 기존단가 | 조사단가 | 공량 | 100%
01. 전기공사
0101 전열설비공사
합성수지제 가요전선관 | CD전선관(난연성), 16㎜ | m | 63 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1종금속제가요전선관 | 16 mm 비방수 | m | 1343 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
전선관부속품비 | 전선관의 15% | 식 | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
저독성난연 전선 | HFIX, 4.0㎟(2.25 ㎜) | m | 4640 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
매입콘센트-접지 | 15A 250V 2구 | 개 | 17 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
빌트인매입콘센트 | 1구,블랙 | 개 | 354 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
아우트렛박스 | 8각 54㎜ | 개 | 52 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
아우트렛박스 | 중형4각 54㎜ | 개 | 12 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
콘센트박스 | 1 개용 54 mm | 개 | 17 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
박스커버 | 8각, 평 | 개 | 52 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
박스커버 | 4각, 평 | 개 | 12 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
구멍따기-MDF재질 | 각종두께 | 개소 | 354 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
분전반 | 속판,4P 104C, 75AT | 면 | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
배관용홈파기 | 22mm 이하용 | m | 68 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
잡재료비 | 배관배선의 2% | 식 | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
노무비 | 내선전공 | 인 | 94 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
공구손료 | 노무비의 3% | 식 | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
합 계 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
0102 전등설비공사
1종금속제가요전선관 | 16 mm 비방수 | m | 822 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
전선관부속품비 | 전선관의 15% | 식 | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
저독성난연 전선 | HFIX, 2.5㎟(1.78 ㎜) | m | 3617 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
조명기구 | 4인치 LED10W 다운라이트(5700K) | 개 | 39 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
조명기구(철거후재설치) | LED 50W LED평판(300*1200) | 개 | 93 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 109개
단로 스위치 | 15A 250V 3구 | 개 | 3 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
단로 스위치 | 15A 250V 4구 | 개 | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
아우트렛박스 | 8각 54㎜ | 개 | 152 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
아우트렛박스 | 중형4각 54㎜ | 개 | 7 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
스위치박스 | 1 개용 54 mm | 개 | 3 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
박스커버 | 8각, 평 | 개 | 152 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
박스커버 | 4각, 평 | 개 | 5 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
잡재료비 | 배관배선의 2% | 식 | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
노무비 | 내선전공 | 인 | 66 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
공구손료 | 노무비의 3% | 식 | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
합 계 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
0103 냉난방전원공사
1종금속제가요전선관 | 16 mm 비방수 | m | 425 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1종금속제가요전선관 | 비닐피복, 36 mm 방수 | m | 21 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
경질비닐전선관 | HI 70 mm | m | 7 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
전선관부속품비 | 전선관의 15% | 식 | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
저독성난연 전선 | HFIX, 2.5㎟(1.78 ㎜) | m | 552 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
600V 트레이용 난연 전력케이블 | F-CV 4C x 16 ㎟ | m | 23 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
600V 트레이용 난연 전력케이블 | F-CV 1C x 95 ㎟ | m | 40 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
접지용전선 | F-GV 10 ㎟ | m | 23 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
접지용전선 | F-GV 50 ㎟ | m | 11 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
케이블트레이(커버포함) | STRAIGHT,St W300x100Hx2.3t | m | 6 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
아우트렛박스 | 중형4각 54㎜ | 개 | 14 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
스위치박스 | 1 개용 54 mm | 개 | 14 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
박스커버 | 4각, 평 | 개 | 14 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
분전반(EHP) | 옥내노출,4P 204C, 200AT | 면 | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
잡재료비 | 배관배선의 2% | 식 | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
노무비 | 내선전공 | 인 | 20 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
공구손료 | 노무비의 3% | 식 | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
합 계 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0